Process Comments:

1-لطفا مدرک همراه با تایتل بلاک پروژه به صورت یک پارچه در یک مدرک ارائه گردد. بین هریک از منوال های ارسال شده یک شیت که مشخص نماید این منوال به کدام تگ یا سرویس تعلق دارد، اضافه گردد.

پاسخ وندور:مدرک در تایتل بلاک ارائه شده است و تگ ها به مدرک اضافه شد.

2- لطفا برای مدل ATENA منوال کاملتری (مانند HYDRA ) ارائه گردد. مدرک منوال بایستی اطلاعات دقیق تری شامل TROUBLESHOOTING ، جزئیات قطعات و ... را ارائه نماید.

پاسخ وندور: تنها مدرک منوال ارائه شده برای پمپ های اتنا از جانب کمپانی آتنا ، همین منوال ارائه شده میباشد و فایل دیگری در دسترس نمیباشد لذا برای TROUBLESHOOTING ویدیو قابل ارائه میباشد

3- مدرک ارسالی برای مدل TM07 کاتالوگ است و مورد پذیرش نیست. لطفا MANUAL مربوطه ارسال گردد.

پاسخ وندور:تصحیح شد

4- آیا مدرک ارسالی با نام " Injecta-Taurus-TM2-INSTALLATION-MANUAL_compressed" مربوط به مدل TM02 094 A/B/C است؟ در متن اشاره ای به نام آن نشده است. از طرفی تصویر ارسالی این مدرک با مورد بازرسی شده مطابقت ندارد.

پاسخ وندور: تصحیح شد

5- پیرو کامنت شماره 4 و 1، لطفا منوال مدل های TM 04 108C  و TM 06 138C  را نیز مشخص نمایید .

پاسخ وندور:

تصحیح شد